Про стан підготовки до опалюваного сезону

2019-2020р. закладів освіти Нікольського району

Станом на 28.10.2019 року в районі працює 12 шкіл І-ІІІст. 1 опорна школа І-ІІІ ст. з трьома філіями І-ІІ ступенів, Нікольська гімназія «Софія» с загальноосвітньою школою І ступеню №2 та 12 закладів дошкільної освіти.

 Протягом літнього періоду колективами навчальних закладів була проведена велика робота з профілактичного та капітального ремонту обладнання всіх життєво важливих систем закладу і тепер, враховуючи стан теплового господарства, водопостачання , газового обладнання котелень станом на 28. 10.2019 року до роботи в осінньо-зимовий період готові 13 закладів освіти і 12 дошкільних закладів.

 В опалювальний період в закладах середньої освіти працюватимуть 10 газових котелень, 3 на твердому паливі.2 на електроенергії і одна школа опалюватиметься електричними конвекторами. В закладах дошкільної освіти працюватимуть 5 газових котелеь, 4 на твердому паливі,3 на електричній енергії.У вересні та жовтні машиністи газових котелень пройшли перепідготовку в навчальних центрах. Манометри, термометри, прилади обліку перевірені ТОВ «Маргаз». Фахівцями в журналах кожної котельні заносяться відмітки про контрольний огляд газового господарства котельні.

 Робітники з обслуговування закладів разом з машиністами в кожній котельні провели ревізію електроустаткування, теплових насосів, запобіжних пристроїв, замінили, пофарбували та провели утеплення застарілих участків теплотраси. Котельні окремих навчальних закладів піддалися більш об’ємному ремонту, Так в Нікольському ясла-садку № 1 «Сонечко» за звітній період було придбано та встановлено два опалювальних котла«RODA» на твердому паливі на суму 185 000 гривень, замінений старий димохід. Ще 150 000 гривень було освоєно під час ремонтних робіт. КЗ Темрюцький д\с «Лукоморьє» також провів модернізацію опалювальної системи. Тут відмовились від котельні на твердому паливі придбали та встановили два електричні котли, які встановили в приміщенні закладу. В ЗОШ №1 –опорна школа на участку теплотраси були встановлені пофарбовані та утеплені нові фільтраційні грязевики, замінено 40 погонних метрів тепломережі на металопластикову, придбані та встановлені нові облікові прилади. В котельню КЗ « Кальчикська ЗОШ І-ІІІ ступенів придбали та встановили коректор на газовий лічильник згідно з вимогами газової службу. На жаль питання установки коректорів та модемів в решті газових котелень залишається відкритим із-за браку коштів в бюджетах навчальних закладів. Але треба відмітити, що більшість з них

 вже мають чіткі фінансові та організаційні плани на 2020 рік по вирішенню ціє проблеми.

Дуже гостро стоїть питання заміни газових котлів в Малинівському НВК та Бойовській ЗОШ – філіях опорного закладу, обладнання в яких працює з 1986 року і є найстарішим газовим обладнанням в районі. Тільки завдяки кропіткій праці машиністів, господарських робітників закладу на протязі років котельні продовжують працювати.

 Стосовно котелень що працюють на твердому паливі. В 2019 році всім були виділені кошти на придбання необхідної кількості вугілля. На

сьогодгі загальні запаси твердого палива складають близько 480 тонн. Такі заклади як КЗ « Малоянісольський я\с, КЗ «Асланівський я\с», КЗ «Тополинська ЗОШ І-ІІІ ст.» забезпечені паливом на 100 відсотків. Решта- придбають ще около 210 тонн в ході опалювального сезону.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Навчальний заклад | Вугілля (тонн)В наявності |  % | Потреба (тонн) | Примітка |
| 1  | Нікольський я\с №1«Сонечко» | 18 | 18 | 100 |  |
| 2 | Тополинський я\с | 37 | 75 | 52 |  |
| 3 | Асланівський я\с | 39,5 | 100 | 40 |  |
| 4 | Малоянісольський я\с | 24 | 100 | 24 |  |
| 5 | КЗ «Темрюцька ЗОШ І-ІІІст.» | 130 | 70 | 180 |  |
| 6 | КЗ «Республіканська ЗОШ І-ІІІст» | 130 | 68 | 200 |  |
| 7 | КЗ «Тополинська ЗОШ І-ІІІст.» | 100 | 100 | 100 |  |

До початку опалювального періоду з працівниками котелень будуть проведені вступні інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

 У якості висновку - роботу колективів з підготовки до опалювальгого сезону вважати задовільною.

 Відділ освіти вважає за доцільне рекомендувати керівникам навчальних закладів:

1. Тримати на контролі та при необхідності поновляти перспективні плани розвитку теплового господарства .
2. При формуванні бюджету на 2020 рік неодмінно вносити першочергові заходи по ремонту котелень та тепломереж.
3. Тримати на контролі та забезпечувати безпечну експлуатацію теплового господарства в опалювальний період.

Інженер з охорони праці С. Гурецький