В Н И М А Н И Е, В С Е М!

Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности

жизнедеятельности Донецкой области

И Н Ф О Р М И Р У Е Т, П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

Правила пожарной безопасности

при эксплуатации печей в жилом доме

Несмотря на развитие газификации, печное отопление продолжает оставаться источником тепла для многих граждан нашей области. В домах с печным отоплением около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния  печей, труб и небрежной топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- перекаливать печи;

- топить печи при отсутствии тяги;

- использовать уголь для топки необорудованных для этой цели печей;

- сушить на печи вещи и сырые дрова;

- растапливать печь дровами, не вмещающимися в топку;

- эксплуатировать неисправные печи и дымоходы;

- настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам  коренной трубы или печи;

- доверять ремонт и кладку печей неквалифицированным специалистам;

- допускать скапливание сажи в дымоходах;

- устанавливать временные железные печи в жилых домах и квартирах;

- располагать мебель и занавески ближе чем на 1,5 м от печи.

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.

В местах, где конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

ПОМНИТЕ,

ОГОНЬ В ПЕЧИ НЕ ТЕРПИТ ЛЕГКОМЫСЛИЯ!