У В А Г А, В С І М!

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності Донецької області

І Н Ф О Р М  У Є, П О П Е Р Е Д Ж У Є

Правила пожежної безпеки

при експлуатації печей у житловому будинку

Незважаючи на розвиток газифікації, пічне опалення продовжує залишатися джерелом тепла для багатьох громадян нашої області. У будинках з пічним опаленням близько 50% всіх пожеж відбувається через несправність стану печей, труб і недбалої топки.

При експлуатації пічного опалення забороняється:

- залишати без нагляду  піч, доручати нагляд за нею малолітнім дітям;

- зберігати паливо, інші горючі речовини і матеріали на допаливному листі;

- застосовувати для розпалювання печей бензин, гас, дизельне паливо та інші легкозаймисті та горючі рідини;

- топити печі за відсутності тяги;

- використовувати вугілля для топки необладнаних для цієї мети печей;

- сушити на печі речі і сирі дрова;

- розпалювати  піч дровами, які не вміщуються в топку;

- експлуатувати несправні печі та димарі;

- настилати підлоги або робити підшивку впритул до стінок опалювальної труби або печі;

- довіряти ремонт і кладку печей некваліфікованим фахівцям;

- допускати накопичення сажі в димарях;

- встановлювати тимчасові залізні печі в житлових будинках і квартирах;

- розташовувати меблі і фіранки ближче, ніж на 1,5 м від печі.

Зола та шлак, які видаляють з топок, повинні бути пролиті водою і вилучені у спеціально відведене для них безпечне місце.

Перед початком опалювального сезону печі і димоходи необхідно прочистити, відремонтувати і побілити, закрити тріщини.

У місцях, де конструкції будинків (стіни, перегородки, перекриття, балки) прилягають до печей і димохідних труб, необхідно передбачити оброблення з вогнезахисних матеріалів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ВОГОНЬ В ПЕЧІ НЕ ТЕРПИТЬ ЛЕГКОВАЖНОСТІ!

Дотримуйтесь заходів з пожежної безпеки!

Будьте обережні з вогнем!