У В А Г А, В С І М!

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності Донецької області

І Н Ф О Р М  У Є, П О П Е Р Е Д Ж У Є

Правила пожежної безпеки

у житловому будинку

Пожежі в житлових будинках найбільш часто виникають від недотримання елементарних правил пожежної безпеки.

Джерелом вогню в квартирі може бути:

- іскра;

- сірник;

- перегрів внаслідок електричного, хімічного або іншого нагріву;

- розряд атмосферної електрики та ін.

Паливом у квартирі для виникнення пожежі може бути:

- газ;

- захаращені комори і антресолі;

- горюча побутова хімія;

- предмети інтер'єру, включаючи побутову техніку.

Для попередження пожеж і загибелі людей в житловому будинку необхідно виконувати наступні правила пожежної безпеки:

- не залишайте без нагляду печі, які топляться, або включені електропобутові прилади;

- не застосовуйте відкритий вогонь для відігрівання замерзлих труб систем опалення;

- дотримуйтесь протипожежних правил при проведенні зварювальних робіт;

- не користуйтеся пошкодженими електроприладами;

- не захаращуйте шляхи евакуації, холи і підступи до пожежних шаф;

- зберігайте в справному стані пожежні сповіщувачі в квартирах, клапани димовидалення в міжквартирних коридорах, люки і сходи на лоджії і балконі;

- не кидайте гарячі недопалки і сірники в сміттєпровід;

- слідкуйте за справністю електропроводки, розеток, вимикачів;

- включені електропраски, електроплити, електрочайники ставте на підставки, що не загоряються: цегла, мармур, кераміка, гіпс;

- слідкуйте, щоб вхідні двері в підвал і на горище були закриті на замки, а підвальні приміщення очищені від пального сміття;

- не паліть у ліжку, особливо в нетверезому стані.

При виникненні найменшого загоряння або пожежі негайно викликайте пожежну охорону за телефоном "112", розпочинайте ліквідацію загоряння та евакуацію людей і майна з приміщень.