В Н И М А Н И Е, В С Е М!

Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности

жизнедеятельности Донецкой области

И Н Ф О Р М И Р У Е Т, П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т

Правила пожарной безопасности

в гаражной зоне

В целях предупреждения пожаров и уменьшения риска утраты гаража и

имущества, находящегося в нем, рекомендуем выполнять следующие правила

пожарной безопасности в гаражных зонах:

- убрать из гаража предметы из горючего материала: шкафы, столы, диваны, т.д.;

- не применять открытый огонь для прогрева транспортных средств в гараже и не позволять это делать соседям;

- при длительной стоянке техники отключить электропитание автомобиля от аккумуляторной батареи;

- не пользоваться самодельными электронагревательными приборами;

- укомплектовать гараж средствами первичного пожаротушения (2 огнетушителя и емкость с песком);

- уходя из гаража, отключать всё электротехническое оборудование;

- привести в порядок прилегающую к гаражу территорию, убрать сгораемый мусор;

- не курить в помещениях гаража;

- не хранить запас топлива свыше 20 литров бензина и 2 литров масла;

- не выполнять огневые работы и не использовать открытый огонь (в том числе отказаться от приготовления шашлыков на пригаражной территории);

- не промывать детали с использованием легковоспламеняющихся жидкостей;

- не проводить в гараже кузнечные, термические, сварочные работы;

- не содержать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

- не заправлять в гараже транспортные средства горючим и не сливать из них топливо;

- электропроводку выполнять в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Помните: гаражные зоны – не место для детских игр.

При обнаружении пожара или признаков горения в гаражной зоне, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «112» (при этом    необходимо назвать адрес и номер гаражного общества, место возникновения пожара и свою фамилию) и принять по возможности меры по тушению пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.